Nội dung báo cáo:

- Phát thảo sơ đồ thí nghiệm

- Moto bước.

I. Các kết quả

I-1 Phát thảo sơ đồ thiết kế hệ đo trùng phùng hai detector theo góc.

- Detector CsI(Tl) x 2.

- Motor bước: Detector 2 được gắn lên moto bước.

- Oscilloscope dùng để quan sát tín hiệu của đầu dò 2.

- Bộ giao tiếp điện tử NI MyRIO: Kết nối với detector và motor bước. Dùng để điều khiển và ghi nhận dữ liệu đo.

- Máy tính: Thiết lập tham số đo và ghi nhận dữ liệu đo từ NI MyRIO.

I-2 Moto bước

Motor bước bao gồm: 1 moto bước; 1 drive điều khiển; 1 nguồn nuôi 24 VDC; và các cable.

II. Kế hoạch kế tiếp

- Lắp đặt motor bước.

- Viết code điều khiển motor và kiểm tra hoạt động của motor bước.

Phụ lục